## Sheet1
ASSIGNMENT 1
With Attenuator:
Input Current mA | Error | Laser Power micro-W | Error | Background
[5 empty] | Linear Fit | With Attentuator (whole range)
1 | 0.5 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | value | error
11 | 0.5 | 0.0005 | 0.001 |  | m | 0.57376 | 0.00238 | μW/mA
20 | 0.5 | 0.0009 | 0.001 |  | b | -33.8137 | 0.1443 | μW
30 | 0.5 | 0.0014 | 0.001
40 | 0.5 | 0.0021 | 0.001
45 | 0.5 | 0.0026 | 0.001 |  | Linear Fit | Without Attentuator |  |  |  | Linear Fit | With Attenuator
50 | 0.5 | 0.0032 | 0.001 |  |  | value | error |  |  |  | value | error
55 | 0.5 | 0.004 | 0.001 |  | m | 0.60182 | 0.02067 | mW / mA |  | m | 0.61662 | 0.0158 | μW/mA
60 | 0.5 | 0.61 | 0.001 |  | b | -36.2238 | 1.457 | mW |  | b | -36.7534 | 1.112 | μW
65 | 0.5 | 3.33 | 0.01 | 0.01
70 | 0.5 | 6.34 | 0.01
75 | 0.5 | 9.58 | 0.01 |  | Attenuation
80 | 0.5 | 12.9 | 0.1 | 0.1 | value | error
90 | 0.5 | 16.5 | 0.1 |  | 975.9869 | 33.5213
100 | 0.5 | 24.9 | 0.1
110 | 0.5 | 28.4 | 0.1
120 | 0.5 | 35.4 | 0.1
130 | 0.5 | 41 | 0.1 | [6 empty] | value | error
140 | 0.5 | 46 | 0.1 |  | Laser Power: |  |  |  | threshold current: | 58.9337 | 2.884 | mA
150 | 0.5 | 52 | 0.1 |  |  | value | error |  | effiency | 0.44578 | 0.015422
160 | 0.5 | 58.5 | 0.1 |  | m | 559.9803 | 19.3729 | μW/mA
170 | 0.5 | 64 | 0.1 |  | b | -33001.7299 | 1142.1951 | μW
180 | 0.5 | 69.8 | 0.1
190 | 0.5 | 75.7 | 0.1
200 | 0.5 | 79.9 | 0.1
210 | 0.5 | 86 | 0.1
220 | 0.5 | 90.3 | 0.1
230 | 0.5 | 98 | 0.1
240 | 0.5 | 104 | 1 | 1
250 | 0.5 | 112 | 1
260 | 0.5 | 114 | 1
270 | 0.5 | 124 | 1
280 | 0.5 | 126 | 1
Without Attenuator:
Input Current mA | Error | Laser Power mW | Error | Background
60 | 0.5 | 0.645 | 0.01 | 0.001
65 | 0.5 | 3.07 | 0.01
70 | 0.5 | 5.56 | 0.01
75 | 0.5 | 9.08 | 0.01
80 | 0.5 | 12.2 | 0.1 | 0
85 | 0.5 | 14.5 | 0.1
90 | 0.5 | 17.4 | 0.1
95 | 0.5 | 21.4 | 0.1
100 | 0.5 | 24.2 | 0.1

## Sheet2
ASSIGNMENT 2
Phase of lamba/2 plate facing towards laser
Angle of analyser is 90 degrees
Angle | Error | Laser Power mW | Error | real laser power mW | Error | Fit
f(x) = a*cos²(b*x)
0 | 1 | 0.118 | 0.001 | 115.1665 | 4.0741
2.5 | 1 | 0.115 | 0.001 | 112.2385 | 3.9766 |  | value | error
5 | 1 | 0.113 | 0.001 | 110.2865 | 3.9116 | a | 112.553 | 0.3782 | mW
7.5 | 1 | 0.107 | 0.001 | 104.4306 | 3.7172 | b | 2.0047 | 0.00075802 | 1/°
10 | 1 | 0.101 | 0.001 | 98.5747 | 3.5235
12.5 | 1 | 0.094 | 0.001 | 91.7428 | 3.2987
15 | 1 | 0.085 | 0.001 | 82.9589 | 3.0118
17.5 | 1 | 0.075 | 0.001 | 73.199 | 2.6969
20 | 1 | 0.065 | 0.001 | 63.4392 | 2.3875 | fixed attenuator attenuation
22.5 | 1 | 0.055 | 0.001 | 53.6793 | 2.0861 | value | error
25 | 1 | 0.046 | 0.001 | 44.8954 | 1.8249 | 975.9869 | 33.5213
27.5 | 1 | 0.036 | 0.001 | 35.1355 | 1.552
30 | 1 | 0.026 | 0.001 | 25.3757 | 1.3085
32.5 | 1 | 0.02 | 0.001 | 19.5197 | 1.1841
35 | 1 | 0.013 | 0.001 | 12.6878 | 1.0689
37.5 | 1 | 0.007 | 0.0001 | 6.8319 | 0.25414 | Extinction Ratio
40 | 1 | 0.003 | 0.0001 | 2.928 | 0.14014
42.5 | 1 | 0.0008 | 0.0001 | 0.78079 | 0.10122 | Phi | P | ΔP
45 | 1 | 0.00034 | 0.0001 | 0.33184 | 0.098262 | 0 | 0.118 | 0.001
47.5 | 1 | 0.0015 | 0.0001 | 1.464 | 0.10979 | 45 | 0.00034 | 0.0001
50 | 1 | 0.0048 | 0.0001 | 4.6847 | 0.18819 | 90 | 0.117 | 0.001
52.5 | 1 | 0.0088 | 0.0001 | 8.5887 | 0.31071 | 135 | 0.0008 | 0.0001
55 | 1 | 0.016 | 0.001 | 15.6158 | 1.1136 | 180 | 0.118 | 0.001
57.5 | 1 | 0.023 | 0.001 | 22.4477 | 1.2438 | 225 | 0.0004 | 0.0001
60 | 1 | 0.032 | 0.001 | 31.2316 | 1.4502
62.5 | 1 | 0.041 | 0.001 | 40.0155 | 1.6857 |  | value | error
65 | 1 | 0.051 | 0.001 | 49.7753 | 1.9686 | Mean Max Power | 0.11767 | 0.001
67.5 | 1 | 0.061 | 0.001 | 59.5352 | 2.2658 | Mean Min Power | 0.00051333 | 0.0001
70 | 1 | 0.072 | 0.001 | 70.2711 | 2.6034
72.5 | 1 | 0.08 | 0.001 | 78.079 | 2.8538 | Extinction Ratio: | 229.2208 | 44.6959
75 | 1 | 0.09 | 0.001 | 87.8388 | 3.1709
77.5 | 1 | 0.097 | 0.001 | 94.6707 | 3.3949
80 | 1 | 0.105 | 0.001 | 102.4786 | 3.6525
82.5 | 1 | 0.11 | 0.001 | 107.3586 | 3.8143
85 | 1 | 0.115 | 0.001 | 112.2385 | 3.9766
87.5 | 1 | 0.117 | 0.001 | 114.1905 | 4.0416
90 | 1 | 0.117 | 0.001 | 114.1905 | 4.0416
92.5 | 1 | 0.116 | 0.001 | 113.2145 | 4.0091
95 | 1 | 0.113 | 0.001 | 110.2865 | 3.9116
97.5 | 1 | 0.109 | 0.001 | 106.3826 | 3.7819
100 | 1 | 0.102 | 0.001 | 99.5507 | 3.5557
102.5 | 1 | 0.095 | 0.001 | 92.7188 | 3.3307
105 | 1 | 0.087 | 0.001 | 84.9109 | 3.0753
107.5 | 1 | 0.078 | 0.001 | 76.127 | 2.7909
110 | 1 | 0.067 | 0.001 | 65.3911 | 2.4488
112.5 | 1 | 0.058 | 0.001 | 56.6072 | 2.1755
115 | 1 | 0.046 | 0.001 | 44.8954 | 1.8249
117.5 | 1 | 0.039 | 0.001 | 38.0635 | 1.6315
120 | 1 | 0.028 | 0.001 | 27.3276 | 1.3541
122.5 | 1 | 0.021 | 0.001 | 20.4957 | 1.2034
125 | 1 | 0.013 | 0.001 | 12.6878 | 1.0689
127.5 | 1 | 0.008 | 0.0001 | 7.8079 | 0.28538
130 | 1 | 0.004 | 0.0001 | 3.9039 | 0.16584
132.5 | 1 | 0.002 | 0.0001 | 1.952 | 0.11841
135 | 1 | 0.0008 | 0.0001 | 0.78079 | 0.10122
137.5 | 1 | 0.0019 | 0.0001 | 1.8544 | 0.11654
140 | 1 | 0.005 | 0.0001 | 4.8799 | 0.19395
142.5 | 1 | 0.009 | 0.0001 | 8.7839 | 0.31709
145 | 1 | 0.016 | 0.001 | 15.6158 | 1.1136
147.5 | 1 | 0.022 | 0.001 | 21.4717 | 1.2233
150 | 1 | 0.031 | 0.001 | 30.2556 | 1.4256
152.5 | 1 | 0.04 | 0.001 | 39.0395 | 1.6584
155 | 1 | 0.05 | 0.001 | 48.7993 | 1.9395
157.5 | 1 | 0.06 | 0.001 | 58.5592 | 2.2356
160 | 1 | 0.071 | 0.001 | 69.2951 | 2.5724
162.5 | 1 | 0.08 | 0.001 | 78.079 | 2.8538
165 | 1 | 0.09 | 0.001 | 87.8388 | 3.1709
167.5 | 1 | 0.097 | 0.001 | 94.6707 | 3.3949
170 | 1 | 0.106 | 0.001 | 103.4546 | 3.6849
172.5 | 1 | 0.111 | 0.001 | 108.3346 | 3.8467
175 | 1 | 0.115 | 0.001 | 112.2385 | 3.9766
177.5 | 1 | 0.117 | 0.001 | 114.1905 | 4.0416
180 | 1 | 0.118 | 0.001 | 115.1665 | 4.0741
182.5 | 1 | 0.117 | 0.001 | 114.1905 | 4.0416
185 | 1 | 0.113 | 0.001 | 110.2865 | 3.9116
187.5 | 1 | 0.11 | 0.001 | 107.3586 | 3.8143
190 | 1 | 0.102 | 0.001 | 99.5507 | 3.5557
192.5 | 1 | 0.096 | 0.001 | 93.6947 | 3.3628
195 | 1 | 0.086 | 0.001 | 83.9349 | 3.0436
197.5 | 1 | 0.078 | 0.001 | 76.127 | 2.7909
200 | 1 | 0.067 | 0.001 | 65.3911 | 2.4488
202.5 | 1 | 0.058 | 0.001 | 56.6072 | 2.1755
205 | 1 | 0.046 | 0.001 | 44.8954 | 1.8249
207.5 | 1 | 0.039 | 0.001 | 38.0635 | 1.6315
210 | 1 | 0.028 | 0.001 | 27.3276 | 1.3541
212.5 | 1 | 0.02 | 0.001 | 19.5197 | 1.1841
215 | 1 | 0.013 | 0.001 | 12.6878 | 1.0689
217.5 | 1 | 0.008 | 0.0001 | 7.8079 | 0.28538
220 | 1 | 0.004 | 0.0001 | 3.9039 | 0.16584
222.5 | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.97599 | 0.10319
225 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | 0.39039 | 0.098515

## Sheet3
ASSIGNMENT 3
Optimised at 22 mW

## Sheet4
ASSIGNMENT 4
Temperature | Error | Laser Power micro-W | Error | Background | corrected laser power micro-W | Error
27 | 0.1 | 1.87 | 0.01 | 0.24 | 1.63 | 0.014142
27.2 | 0.1 | 1.86 | 0.01 | 0.24 | 1.62 | 0.014142
27.4 | 0.1 | 1.87 | 0.01 | 0.24 | 1.63 | 0.014142
27.6 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.24 | 1.64 | 0.014142
27.8 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.24 | 1.64 | 0.014142
28 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.24 | 1.64 | 0.014142
28.2 | 0.1 | 1.87 | 0.01 | 0.24 | 1.63 | 0.014142
28.4 | 0.1 | 1.87 | 0.01 | 0.24 | 1.63 | 0.014142
28.6 | 0.1 | 1.87 | 0.01 | 0.24 | 1.63 | 0.014142
28.8 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.24 | 1.64 | 0.014142
29 | 0.1 | 1.9 | 0.01 | 0.24 | 1.66 | 0.014142
29.2 | 0.1 | 1.9 | 0.01 | 0.24 | 1.66 | 0.014142
29.4 | 0.1 | 1.89 | 0.01 | 0.24 | 1.65 | 0.014142
29.6 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.24 | 1.64 | 0.014142
29.8 | 0.1 | 1.87 | 0.01 | 0.24 | 1.63 | 0.014142
30 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.24 | 1.64 | 0.014142
30.2 | 0.1 | 1.9 | 0.01 | 0.24 | 1.66 | 0.014142
30.4 | 0.1 | 1.92 | 0.01 | 0.24 | 1.68 | 0.014142
30.6 | 0.1 | 1.92 | 0.01 | 0.24 | 1.68 | 0.014142
30.8 | 0.1 | 1.92 | 0.01 | 0.22 | 1.7 | 0.014142
31 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.22 | 1.66 | 0.014142
31.2 | 0.1 | 1.87 | 0.01 | 0.22 | 1.65 | 0.014142
31.4 | 0.1 | 1.89 | 0.01 | 0.22 | 1.67 | 0.014142
31.6 | 0.1 | 1.92 | 0.01 | 0.22 | 1.7 | 0.014142
31.8 | 0.1 | 1.95 | 0.01 | 0.22 | 1.73 | 0.014142
32 | 0.1 | 1.94 | 0.01 | 0.22 | 1.72 | 0.014142
32.2 | 0.1 | 1.91 | 0.01 | 0.22 | 1.69 | 0.014142
32.4 | 0.1 | 1.88 | 0.01 | 0.22 | 1.66 | 0.014142
32.6 | 0.1 | 1.89 | 0.01 | 0.22 | 1.67 | 0.014142
32.8 | 0.1 | 1.94 | 0.01 | 0.22 | 1.72 | 0.014142
33 | 0.1 | 2.01 | 0.01 | 0.22 | 1.79 | 0.014142
33.2 | 0.1 | 2.03 | 0.01 | 0.22 | 1.81 | 0.014142
33.4 | 0.1 | 2.01 | 0.01 | 0.22 | 1.79 | 0.014142
33.6 | 0.1 | 1.95 | 0.01 | 0.22 | 1.73 | 0.014142
33.8 | 0.1 | 1.94 | 0.01 | 0.22 | 1.72 | 0.014142
34 | 0.1 | 2 | 0.01 | 0.22 | 1.78 | 0.014142
34.2 | 0.1 | 2.09 | 0.01 | 0.22 | 1.87 | 0.014142
34.4 | 0.1 | 2.14 | 0.01 | 0.22 | 1.92 | 0.014142
34.6 | 0.1 | 2.13 | 0.01 | 0.22 | 1.91 | 0.014142
34.8 | 0.1 | 2.19 | 0.01 | 0.22 | 1.97 | 0.014142
35 | 0.1 | 2.79 | 0.01 | 0.22 | 2.57 | 0.014142
35.2 | 0.1 | 4.58 | 0.01 | 0.22 | 4.36 | 0.014142
35.4 | 0.1 | 7.6 | 0.01 | 0.22 | 7.38 | 0.014142
35.6 | 0.1 | 12.8 | 0.01 | 0.3 | 12.5 | 0.014142
35.8 | 0.1 | 18.9 | 0.01 | 0.3 | 18.6 | 0.014142
36 | 0.1 | 23.5 | 0.01 | 0.3 | 23.2 | 0.014142
36.2 | 0.1 | 26.9 | 0.01 | 0.3 | 26.6 | 0.014142
36.4 | 0.1 | 27.6 | 0.01 | 0.3 | 27.3 | 0.014142
36.6 | 0.1 | 24 | 0.01 | 0.3 | 23.7 | 0.014142
36.8 | 0.1 | 20.7 | 0.01 | 0.3 | 20.4 | 0.014142
37 | 0.1 | 13.9 | 0.01 | 0.3 | 13.6 | 0.014142
37.2 | 0.1 | 8.3 | 0.01 | 0.3 | 8 | 0.014142
37.4 | 0.1 | 4.5 | 0.01 | 0.3 | 4.2 | 0.014142
37.6 | 0.1 | 2.8 | 0.01 | 0.3 | 2.5 | 0.014142
37.8 | 0.1 | 2.2 | 0.01 | 0.3 | 1.9 | 0.014142
38 | 0.1 | 2.5 | 0.01 | 0.3 | 2.2 | 0.014142
38.2 | 0.1 | 2.7 | 0.01 | 0.3 | 2.4 | 0.014142
38.4 | 0.1 | 2.7 | 0.01 | 0.3 | 2.4 | 0.014142
38.6 | 0.1 | 2.4 | 0.01 | 0.3 | 2.1 | 0.014142
38.8 | 0.1 | 2.1 | 0.01 | 0.3 | 1.8 | 0.014142
39 | 0.1 | 1.9 | 0.01 | 0.3 | 1.6 | 0.014142
39.2 | 0.1 | 2 | 0.01 | 0.3 | 1.7 | 0.014142
39.4 | 0.1 | 2.1 | 0.01 | 0.3 | 1.8 | 0.014142
39.6 | 0.1 | 2.1 | 0.01 | 0.3 | 1.8 | 0.014142
39.8 | 0.1 | 2.1 | 0.01 | 0.3 | 1.8 | 0.014142
40 | 0.1 | 2 | 0.01 | 0.3 | 1.7 | 0.014142

## Sheet5
ASSIGNMENT 5
Working temperature 36.4 degrees
Fit Angle vs Power
Angle | Error | Laser Power micro-W | Error | Background | Corrected laser power micro-W | Error | fundamental Power mW | Error | f(x) = a*cos²(b*x)
0 | 1 | 23.7 | 0.1 | 0.01 | 26.059 | 0.14142 | 112.553 | 0.3782 |  | value | error
2.5 | 1 | 23 | 0.1 | 0.01 | 22.99 | 0.14142 | 111.694 | 0.78148 | a | 112.553 | 0.3782 | mW
5 | 1 | 21.4 | 0.1 | 0.01 | 21.39 | 0.14142 | 109.1432 | 1.3989 | b | 0.034989 | 1.323e-05
7.5 | 1 | 19.6 | 0.1 | 0.01 | 19.59 | 0.14142 | 104.9784 | 2.0046
10 | 1 | 17.5 | 0.1 | 0.01 | 17.49 | 0.14142 | 99.3269 | 2.5583
12.5 | 1 | 15.3 | 0.1 | 0.01 | 15.29 | 0.14142 | 92.3611 | 3.038
15 | 1 | 12.6 | 0.1 | 0.01 | 12.59 | 0.14142 | 84.2937 | 3.4272
17.5 | 1 | 9.9 | 0.01 | 0.01 | 9.89 | 0.014142 | 75.371 | 3.7133 | Fit Power Dependence
20 | 1 | 7 | 0.01 | 0.01 | 6.99 | 0.014142 | 65.8654 | 3.887 | f(x) = a*x²
22.5 | 1 | 5.2 | 0.01 | 0.01 | 5.19 | 0.014142 | 56.067 | 3.9428
25 | 1 | 3.5 | 0.01 | 0.01 | 3.49 | 0.014142 | 46.2751 | 3.8788 |  | value | error
27.5 | 1 | 2.3 | 0.01 | 0.01 | 2.29 | 0.014142 | 36.7884 | 3.6968 | a | 0.0018586 | 1.962e-05
30 | 1 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 0.014142 | 27.8967 | 3.4022
32.5 | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.79 | 0.014142 | 19.8714 | 3.0041
35 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.014142 | 12.9575 | 2.5145
37.5 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.014142 | 7.366 | 1.9482
40 | 1 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.014142 | 3.2677 | 1.3226
42.5 | 1 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.014142 | 0.78763 | 0.65666
45 | 1 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.014142 | 0.0015594 | 0.029321
47.5 | 1 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.014142 | 0.93347 | 0.71443
50 | 1 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.014142 | 3.5549 | 1.3778
52.5 | 1 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.014142 | 7.7858 | 1.9992
55 | 1 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 0.89 | 0.014142 | 13.4971 | 2.5597
57.5 | 1 | 1.58 | 0.01 | 0.01 | 1.57 | 0.014142 | 20.5144 | 3.0422
60 | 1 | 2.81 | 0.01 | 0.01 | 2.8 | 0.014142 | 28.6234 | 3.4321
62.5 | 1 | 3.9 | 0.01 | 0.01 | 3.89 | 0.014142 | 37.5766 | 3.7176
65 | 1 | 6.3 | 0.2 | 0.01 | 6.29 | 0.28284 | 47.1007 | 3.8898
67.5 | 1 | 9 | 0.2 | 0.01 | 8.99 | 0.28284 | 56.9049 | 3.9438
70 | 1 | 12.5 | 0.2 | 0.01 | 12.49 | 0.28284 | 66.6899 | 3.878
72.5 | 1 | 15.9 | 0.2 | 0.01 | 15.89 | 0.28284 | 76.1571 | 3.6945
75 | 1 | 19 | 0.2 | 0.01 | 18.99 | 0.28284 | 85.0173 | 3.3992
77.5 | 1 | 21 | 0.2 | 0.01 | 20.99 | 0.28284 | 93.0001 | 3.0017
80 | 1 | 23.5 | 0.2 | 0.01 | 23.49 | 0.28284 | 99.8617 | 2.5149
82.5 | 1 | 25.4 | 0.2 | 0.01 | 25.39 | 0.28284 | 105.3929 | 1.9556
85 | 1 | 26.7 | 0.2 | 0.01 | 26.69 | 0.28284 | 109.4245 | 1.3466
87.5 | 1 | 27.3 | 0.2 | 0.01 | 27.29 | 0.28284 | 111.8337 | 0.73183
90 | 1 | 26.6 | 0.2 | 0.01 | 26.59 | 0.28284 | 112.5468 | 0.3827
92.5 | 1 | 25.5 | 0.2 | 0.01 | 25.49 | 0.28284 | 111.542 | 0.83269
95 | 1 | 23.5 | 0.2 | 0.01 | 23.49 | 0.28284 | 108.8501 | 1.4526
97.5 | 1 | 21.2 | 0.2 | 0.01 | 21.19 | 0.28284 | 104.5532 | 2.0554
100 | 1 | 18.2 | 0.2 | 0.01 | 18.19 | 0.28284 | 98.7825 | 2.604
102.5 | 1 | 15.9 | 0.2 | 0.01 | 15.89 | 0.28284 | 91.7142 | 3.0771
105 | 1 | 12.9 | 0.2 | 0.01 | 12.89 | 0.28284 | 83.564 | 3.4584
107.5 | 1 | 10.3 | 0.2 | 0.01 | 10.29 | 0.28284 | 74.5808 | 3.7355
110 | 1 | 7.7 | 0.02 | 0.01 | 7.69 | 0.028284 | 65.0387 | 3.8996
112.5 | 1 | 5.6 | 0.02 | 0.01 | 5.59 | 0.028284 | 55.2292 | 3.9454
115 | 1 | 3.7 | 0.02 | 0.01 | 3.69 | 0.028284 | 45.4517 | 3.8713
117.5 | 1 | 2.5 | 0.02 | 0.01 | 2.49 | 0.028284 | 36.0046 | 3.6794
120 | 1 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | 1.39 | 0.028284 | 27.1764 | 3.3755
122.5 | 1 | 0.8 | 0.02 | 0.01 | 0.79 | 0.028284 | 19.2365 | 2.9688
125 | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.49 | 0.028284 | 12.4274 | 2.4716
127.5 | 1 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.028284 | 6.957 | 1.8991
130 | 1 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.028284 | 2.9922 | 1.2686
132.5 | 1 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.028284 | 0.65409 | 0.59944
135 | 1 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.028284 | 0.014034 | 0.088058
137.5 | 1 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.028284 | 1.0916 | 0.77294
140 | 1 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.028284 | 3.8538 | 1.4343
142.5 | 1 | 0.45 | 0.02 | 0.01 | 0.44 | 0.028284 | 8.2164 | 2.0521
145 | 1 | 0.91 | 0.02 | 0.01 | 0.9 | 0.028284 | 14.0462 | 2.6074
147.5 | 1 | 1.64 | 0.02 | 0.01 | 1.63 | 0.028284 | 21.1653 | 3.0833
150 | 1 | 2.79 | 0.02 | 0.01 | 2.78 | 0.028284 | 29.3562 | 3.4653
152.5 | 1 | 4.11 | 0.02 | 0.01 | 4.1 | 0.028284 | 38.3689 | 3.7419
155 | 1 | 6.15 | 0.02 | 0.01 | 6.14 | 0.028284 | 47.9283 | 3.9046
157.5 | 1 | 8.25 | 0.02 | 0.01 | 8.24 | 0.028284 | 57.7426 | 3.9486
160 | 1 | 11 | 0.02 | 0.01 | 10.99 | 0.028284 | 67.5122 | 3.8726
162.5 | 1 | 13.5 | 0.2 | 0.01 | 13.49 | 0.28284 | 76.9387 | 3.6791
165 | 1 | 16.5 | 0.2 | 0.01 | 16.49 | 0.28284 | 85.7344 | 3.3744
167.5 | 1 | 18.6 | 0.2 | 0.01 | 18.59 | 0.28284 | 93.6309 | 2.9681
170 | 1 | 21.3 | 0.2 | 0.01 | 21.29 | 0.28284 | 100.3869 | 2.4737
172.5 | 1 | 23.4 | 0.2 | 0.01 | 23.39 | 0.28284 | 105.7964 | 1.9083
175 | 1 | 25 | 0.2 | 0.01 | 24.99 | 0.28284 | 109.6941 | 1.2955
177.5 | 1 | 25.8 | 0.2 | 0.01 | 25.79 | 0.28284 | 111.9611 | 0.68377
180 | 1 | 25.3 | 0.2 | 0.01 | 25.29 | 0.28284 | 112.5281 | 0.39596
182.5 | 1 | 24.5 | 0.2 | 0.01 | 24.49 | 0.28284 | 111.3778 | 0.88549
185 | 1 | 22.9 | 0.2 | 0.01 | 22.89 | 0.28284 | 108.5454 | 1.5079

## Sheet6
ASSIGNMENT 6
Angle | Error | Laser Power micro-W | Error | Background | coorected Power micro-W | Error
0 | 1 | 32 | 0.1 | 0.2 | 31.8 | 0.14142
2.5 | 1 | 28.5 | 0.1 | 0.2 | 28.3 | 0.14142
5 | 1 | 27.1 | 0.1 | 0.2 | 26.9 | 0.14142
7.5 | 1 | 24.8 | 0.1 | 0.2 | 24.6 | 0.14142
10 | 1 | 22 | 0.1 | 0.2 | 21.8 | 0.14142
12.5 | 1 | 19.4 | 0.1 | 0.2 | 19.2 | 0.14142
15 | 1 | 15.7 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | 0.14142
17.5 | 1 | 12.6 | 0.1 | 0.2 | 12.4 | 0.14142
20 | 1 | 9.9 | 0.1 | 0.2 | 9.7 | 0.14142
22.5 | 1 | 7.7 | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 0.14142
25 | 1 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 0.14142
27.5 | 1 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | 0.14142
30 | 1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.14142
32.5 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.14142
35 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.14142
37.5 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.14142
40 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.14142
42.5 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.14142
45 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.14142
47.5 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.14142
50 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.14142
52.5 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.14142
55 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.14142
57.5 | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 0.14142
60 | 1 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 0.14142
62.5 | 1 | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 4.5 | 0.14142
65 | 1 | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 6.1 | 0.14142
67.5 | 1 | 8.1 | 0.1 | 0.2 | 7.9 | 0.14142
70 | 1 | 10.7 | 0.1 | 0.2 | 10.5 | 0.14142
72.5 | 1 | 12.6 | 0.1 | 0.2 | 12.4 | 0.14142
75 | 1 | 15.7 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | 0.14142
77.5 | 1 | 17.9 | 0.1 | 0.2 | 17.7 | 0.14142
80 | 1 | 20.6 | 0.1 | 0.2 | 20.4 | 0.14142
82.5 | 1 | 22.6 | 0.1 | 0.2 | 22.4 | 0.14142
85 | 1 | 23.8 | 0.1 | 0.2 | 23.6 | 0.14142
87.5 | 1 | 24.4 | 0.1 | 0.2 | 24.2 | 0.14142
90 | 1 | 24.3 | 0.1 | 0.2 | 24.1 | 0.14142
92.5 | 1 | 23.6 | 0.1 | 0.2 | 23.4 | 0.14142
95 | 1 | 22.3 | 0.1 | 0.2 | 22.1 | 0.14142
97.5 | 1 | 20.6 | 0.1 | 0.2 | 20.4 | 0.14142
100 | 1 | 18.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.14142
102.5 | 1 | 15.7 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | 0.14142
105 | 1 | 14.5 | 0.1 | 0.2 | 14.3 | 0.14142
107.5 | 1 | 11.2 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0.14142
110 | 1 | 8.5 | 0.1 | 0.2 | 8.3 | 0.14142
112.5 | 1 | 6.8 | 0.1 | 0.2 | 6.6 | 0.14142
115 | 1 | 5.1 | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 0.14142
117.5 | 1 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 0.14142
120 | 1 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.14142
122.5 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.14142
125 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.14142
127.5 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.14142
130 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.14142
132.5 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.14142
135 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.14142
137.5 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.14142
140 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.14142
142.5 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.14142
145 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.14142
147.5 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.14142
150 | 1 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 0.14142
152.5 | 1 | 4.3 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | 0.14142
155 | 1 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 5.9 | 0.14142
157.5 | 1 | 7.8 | 0.1 | 0.2 | 7.6 | 0.14142
160 | 1 | 10.3 | 0.1 | 0.2 | 10.1 | 0.14142
162.5 | 1 | 13 | 0.1 | 0.2 | 12.8 | 0.14142
165 | 1 | 15.6 | 0.1 | 0.2 | 15.4 | 0.14142
167.5 | 1 | 18 | 0.1 | 0.2 | 17.8 | 0.14142
170 | 1 | 20.9 | 0.1 | 0.2 | 20.7 | 0.14142
172.5 | 1 | 22.6 | 0.1 | 0.2 | 22.4 | 0.14142
175 | 1 | 24.1 | 0.1 | 0.2 | 23.9 | 0.14142
177.5 | 1 | 25.1 | 0.1 | 0.2 | 24.9 | 0.14142
180 | 1 | 25.4 | 0.1 | 0.2 | 25.2 | 0.14142
182.5 | 1 | 25.1 | 0.1 | 0.2 | 24.9 | 0.14142
185 | 1 | 23.6 | 0.1 | 0.2 | 23.4 | 0.14142
187.5 | 1 | 22 | 0.1 | 0.2 | 21.8 | 0.14142
190 | 1 | 19.5 | 0.1 | 0.2 | 19.3 | 0.14142

## Sheet7
ASSIGNMENT 7
[5 empty] | Beam | Order | sin(alpha) | Error | lamba | Error
[5 empty] | red | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 0.62203 | 0.012517 | 1.0367e-06 | 2.0861e-08
[5 empty] | blue | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 0.35494 | 0.0075349 | 5.9156e-07 | 1.2558e-08
[6 empty] | 2 | 0.62203 | 0.0063116 | 5.1836e-07 | 5.2597e-09
[5 empty] | Grating Constant | 1.6667e-06
[9 empty] | 0.5 | 0.011268
Distances cm |  | Spot Widths cm
A | 151.4 |  | blue | red
B | 162 | 1st | 1 | 1.5
C | 193.4 | 2nd | 0.7
D | 57.5 | 3rd | 0.7 | 1.9
E | 120.3

## Tabelle1
112.553 | 0.3782 | 23.7 | 0.1
111.694 | 0.78148 | 23 | 0.1
109.1432 | 1.3989 | 21.4 | 0.1
104.9784 | 2.0046 | 19.6 | 0.1
99.3269 | 2.5583 | 17.5 | 0.1
92.3611 | 3.038 | 15.3 | 0.1
84.2937 | 3.4272 | 12.6 | 0.1
75.371 | 3.7133 | 9.9 | 0.01
65.8654 | 3.887 | 7 | 0.01
56.067 | 3.9428 | 5.2 | 0.01
46.2751 | 3.8788 | 3.5 | 0.01
36.7884 | 3.6968 | 2.3 | 0.01
27.8967 | 3.4022 | 1.3 | 0.01
19.8714 | 3.0041 | 0.8 | 0.01
12.9575 | 2.5145 | 0.4 | 0.01
7.366 | 1.9482 | 0.2 | 0.01
3.2677 | 1.3226 | 0.11 | 0.01
0.78763 | 0.65666 | 0.09 | 0.01
0.0015594 | 0.029321 | 0.09 | 0.01
0.93347 | 0.71443 | 0.13 | 0.01
3.5549 | 1.3778 | 0.24 | 0.01
7.7858 | 1.9992 | 0.44 | 0.01
13.4971 | 2.5597 | 0.9 | 0.01
20.5144 | 3.0422 | 1.58 | 0.01
28.6234 | 3.4321 | 2.81 | 0.01
37.5766 | 3.7176 | 3.9 | 0.01
47.1007 | 3.8898 | 6.3 | 0.2
56.9049 | 3.9438 | 9 | 0.2
66.6899 | 3.878 | 12.5 | 0.2
76.1571 | 3.6945 | 15.9 | 0.2
85.0173 | 3.3992 | 19 | 0.2
93.0001 | 3.0017 | 21 | 0.2
99.8617 | 2.5149 | 23.5 | 0.2
105.3929 | 1.9556 | 25.4 | 0.2
109.4245 | 1.3466 | 26.7 | 0.2
111.8337 | 0.73183 | 27.3 | 0.2
112.5468 | 0.3827 | 26.6 | 0.2
111.542 | 0.83269 | 25.5 | 0.2
108.8501 | 1.4526 | 23.5 | 0.2
104.5532 | 2.0554 | 21.2 | 0.2
98.7825 | 2.604 | 18.2 | 0.2
91.7142 | 3.0771 | 15.9 | 0.2
83.564 | 3.4584 | 12.9 | 0.2
74.5808 | 3.7355 | 10.3 | 0.2
65.0387 | 3.8996 | 7.7 | 0.02
55.2292 | 3.9454 | 5.6 | 0.02
45.4517 | 3.8713 | 3.7 | 0.02
36.0046 | 3.6794 | 2.5 | 0.02
27.1764 | 3.3755 | 1.4 | 0.02
19.2365 | 2.9688 | 0.8 | 0.02
12.4274 | 2.4716 | 0.5 | 0.02
6.957 | 1.8991 | 0.3 | 0.02
2.9922 | 1.2686 | 0.15 | 0.02
0.65409 | 0.59944 | 0.11 | 0.02
0.014034 | 0.088058 | 0.1 | 0.02
1.0916 | 0.77294 | 0.13 | 0.02
3.8538 | 1.4343 | 0.26 | 0.02
8.2164 | 2.0521 | 0.45 | 0.02
14.0462 | 2.6074 | 0.91 | 0.02
21.1653 | 3.0833 | 1.64 | 0.02
29.3562 | 3.4653 | 2.79 | 0.02
38.3689 | 3.7419 | 4.11 | 0.02
47.9283 | 3.9046 | 6.15 | 0.02
57.7426 | 3.9486 | 8.25 | 0.02
67.5122 | 3.8726 | 11 | 0.02
76.9387 | 3.6791 | 13.5 | 0.2
85.7344 | 3.3744 | 16.5 | 0.2
93.6309 | 2.9681 | 18.6 | 0.2
100.3869 | 2.4737 | 21.3 | 0.2
105.7964 | 1.9083 | 23.4 | 0.2
109.6941 | 1.2955 | 25 | 0.2
111.9611 | 0.68377 | 25.8 | 0.2
112.5281 | 0.39596 | 25.3 | 0.2
111.3778 | 0.88549 | 24.5 | 0.2
108.5454 | 1.5079 | 22.9 | 0.2